## 自检清单
物业户外广告设施安全自检清单
适用范围: 写字楼 / 商厦 / 园区 / 学校 / 医院 / 街区商业 / 连锁门店 ¦ 发布方: 北京天一联创广告传媒有限公司 ¦ 400-628-6266
【免责声明】本清单用于物业及业主单位初步自查, 不替代具备资质机构出具的正式安全检测报告。如发现明显松动 / 变形 / 锈蚀 / 漏电 / 脱落风险, 建议立即安排专业人员现场排查处理。
序号 | 检查类别 | 具体检查项 | 常见异常表现 | 风险等级 | 建议处理 / 自查记录
1 | 外观状态 | 整体倾斜度目测 | 可见倾斜 / 偏移原安装位置 | 中 | 拍照记录, 30 日内复查
2 | 外观状态 | 面板 / 字壳完整性 | 破损 / 开裂 / 缺角 / 翘边 | 中 | 拍照记录, 安排专业复查
3 | 外观状态 | 字壳与楼面的连接处 | 可见松动 / 脱胶 / 缝隙 | 高 | 高风险点位优先处理
4 | 外观状态 | 可听声响 | 风中异响 / 金属摩擦声 / 撞击声 | 高 | 立即停用, 安排现场检查
5 | 结构安全 | 钢结构主架 | 锈蚀 / 变形 / 开裂 | 高 | 专业人员高空近距检查
6 | 结构安全 | 螺栓 / 焊点 / 焊缝 | 螺栓缺失 / 松动 / 焊点脱开 | 高 | 7 日内必须处理
7 | 结构安全 | 基础锚固点 (与楼面 / 女儿墙连接) | 混凝土剥落 / 锚栓裸露 / 锈蚀 | 高 | 立即排查, 必要时设警戒
8 | 结构安全 | 背架 / 副架 | 锈蚀 / 变形 / 缺失 | 中 | 安排专业复查
9 | 结构安全 | 安装年限 | 安装 ≥ 8 年的设施 | 中 | 建议出具结构鉴定报告
10 | 电气发光 | LED 模组 / 光源 | 频闪 / 不亮 / 死灯 / 闪烁 | 低 | 安排电气维修
11 | 电气发光 | 电源 / 控制器 | 跳闸 / 烧损 / 鼓包 / 异味 | 高 | 立即停用, 排查电源
12 | 电气发光 | 线路 / 连接处 | 裸露 / 老化 / 进水 / 漏电 | 高 | 立即停电, 专业维修
13 | 电气发光 | 防水接线盒 / 防水胶 | 开裂 / 失效 / 进水痕迹 | 中 | 雨季前必须更换
14 | 电气发光 | 接地保护 | 接地线缺失 / 锈断 | 高 | 7 日内必须恢复
15 | 极端天气后 | 大风 ≥ 7 级 后 | 可见移位 / 倾斜 / 螺栓松动 | 高 | 24 小时内专项检查
16 | 极端天气后 | 暴雨 / 暴雪后 | 进水 / 灯具异常 / 字壳变形 | 中 | 48 小时内排查
17 | 极端天气后 | 极端高温 (≥35°C) 持续 | 材料开胶 / 模组性能下降 | 中 | 高温季节增加 1 次巡检
18 | 极端天气后 | 雷击 / 强电磁后 | 电气损坏 / 跳闸 / 控制器故障 | 高 | 立即排查电气
19 | 周边风险 | 设施正下方区域使用情况 | 人行道 / 商铺出入口 / 主出入口 | 高 | 坠落风险, 优先纳入维保
20 | 周边风险 | 设施下方停车区 | 常规停车 / 充电桩 / 高价值车 | 中 | 增加巡检频次
21 | 周边风险 | 设施下方动线 | 人员密集穿越 | 高 | 建议加设防坠 / 警戒
22 | 周边风险 | 邻近建筑 / 树木干涉 | 树枝刮擦 / 邻楼施工影响 | 中 | 协调清理
23 | 管理台账 | 安装时间档案 | 资料缺失 / 责任人不清 | 低 | 建立年度台账
24 | 管理台账 | 设施尺寸 / 重量 / 高度 | 无图纸 / 无规格记录 | 低 | 建议补全
25 | 管理台账 | 维保记录 / 维修历史 | 无记录或无照片 | 低 | 建立维修档案
26 | 管理台账 | 产权 / 设置许可 | 设置审批资料缺失 | 中 | 配合补办
27 | 管理台账 | 公众责任险 | 无第三方责任险 | 中 | 建议投保
28 | 管理台账 | 应急联系人 | 故障时无对接人 | 中 | 指定专人对接
— 北京天一联创广告传媒有限公司 · 北京户外广告安全运维专家 —
✓ 持证高空作业 ¦ ✓ 公众责任险背书 ¦ ✓ 北京 16 区 30 分钟内电话初判 ¦ ✓ 8 年以上户外广告维保经验
安全排查 / 维修加固 / 应急处理 / 年度维保 · 咨询: 400-628-6266 · 13520144666 (微信同号) · lpk666.com.cn